Утвержден

решением Думы

городского округа

от  29.03.2016 года № 60/13

Порядок

установки индивидуальных приборов учета в жилых помещениях муниципального

жилищного фонда городского округа ЗАТО Свободный

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок установки индивидуальных приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда городского округа ЗАТО Свободный (далее - Порядок) разработан с целью методического обеспечения реализации потребителями права на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, горячая вода, холодная вода) исходя из фактического объема потребления согласно показаниям индивидуальных приборов учета (далее - ИПУ), установленных в жилых помещениях.

2. Порядок определяет:

1) Механизм осуществления установки ИПУ в жилых помещениях за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Свободный.

2) Методические рекомендации при выборе ИПУ, устанавливаемых в жилых помещениях за счет бюджетных средств.

3) Механизм принятия ИПУ, установленных в жилых помещениях за счет бюджетных средств, в эксплуатацию и условия начала расчетов по ним.

4) Порядок оплаты коммунальных услуг в помещениях, оборудованных приборами учета, на территории городского округа ЗАТО Свободный.

5) Действия нанимателей жилых помещений при установке ИПУ за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Свободный.

6) Механизм использования приобретенных и установленных в жилых помещениях за счет средств бюджета городского округа ИПУ в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на момент установки.

7) Процедуру передачи прав пользования ИПУ, установленных за счет бюджетных средств, позволяющую обеспечить сохранность муниципального имущества, повышение эффективности эксплуатации муниципального имущества в соответствии с его назначением, соблюдение интересов граждан, в том числе возможность осуществления оплаты коммунальных услуг исходя из фактического объема потребления.

8) Контроль и мониторинг реализации мероприятий по установке ИПУ и их дальнейшей эксплуатации.

3. Порядок распространяется на правоотношения, связанные с  установкой ИПУ в  жилых помещениях, находящихся  в  муниципальной  собственности.

4. Предоставление средств бюджета городского округа на установку ИПУ в жилых помещениях муниципального жилищного фонда осуществляется за счет средств бюджета городского округа в соответствии с решением Думы городского округа о бюджете городского округа на текущий финансовый год (далее - Решение) в соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной постановлением администрации городского округа на текущий финансовый год.

5. Главным распорядителем средств бюджета городского округа, предусмотренных для установки ИПУ, является администрация городского округа.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

6. Управляющая организация - юридическое лицо любой организационно-правовой формы, в том числе товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, или иной специализированный потребительский кооператив, выполняющий функции управления многоквартирным домом на основании договора управления.

7. Исполнитель - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы.

8. Жилое помещение муниципального жилищного фонда - изолированное помещение жилого дома, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания (отвечает санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства), находящееся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Свободный. К жилым помещениям могут быть отнесены, квартира, часть квартиры, комната.

9. Индивидуальный прибор учета (ИПУ) - техническое устройство, устанавливаемое в жилом помещении и предназначенное для измерения объема потребленной воды в кубических метрах (м3), электроэнергии в киловаттах в час (кВт.час), имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и/или хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение определенного интервала времени, и разрешенное к использованию для коммерческого учета коммунальных услуг в жилых домах.

10. Специализированная организация - организация, осуществляющая приобретение и установку индивидуальных приборов учета, работы по содержанию и ремонту индивидуальных приборов учета и работы по их поверке в случае, если проведение названных работ является предметом договора, заключенного по результатам аукциона, в соответствии с муниципальным контрактом, заключаемым по результатам конкурса.

11. Поверка приборов учета - совокупность операций, выполняемых специализированными организациями, аккредитованными на право проведения государственной поверки в установленном порядке, с целью определения и подтверждения соответствия средства измерения установленным техническим требованиям.

12. Техническое обслуживание (содержание) ИПУ - мероприятия, осуществляемые в процессе эксплуатации ИПУ с целью обеспечения требуемой эффективности выполнения ими заданных функций (включают в себя визуальный осмотр с целью выявления неисправностей и нарушений в работе прибора; проверку наличия и целостности пломб; протирку прибора от пыли; контрольное снятие и запись показаний прибора; проверку работоспособности водозапорной арматуры для отключения фильтра прибора; очистку фильтра от отложений, песка и окалины с разборкой и ревизией; проверку работы счетного механизма на приборе).

13. Перечень рекомендуемых приборов учета - перечень марок и типов приборов, формируется из числа приборов учета, включенных в Государственный реестр средств измерений Госстандарта Российской Федерации, методом выбора наиболее надежных и соответствующих условиям эксплуатации в городском округе ЗАТО Свободный, а также наиболее защищенных от возможных манипуляций.

14. Наниматель – лицо, с которым заключен договор социального  найма, служебного найма, коммерческого найма муниципального жилого помещения.

3. УСТАНОВКА ИПУ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ

15. Установка ИПУ, приобретенных за счет средств бюджета городского округа, осуществляется в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, которые на момент установки находятся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Свободный.

16. Установка ИПУ производится на основании заявления, поданного в администрацию городского округа от граждан - нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, имеющих право на установку ИПУ за счет средств бюджета городского округа.

17. Администрация  городского округа составляет списки жилых помещений, в которых планируется осуществить установку ИПУ за счет средств бюджета городского округа. В первую очередь ИПУ устанавливаются в домах, где установлены общедомовые приборы учета.

Списки обновляются администрацией городского округа непосредственно перед  подачей заявки в уполномоченный орган для размещения  муниципальных заказов.

18. Администрация городского округа для составления списков жилых помещений, в которых планируется осуществить установку ИПУ за счет средств бюджета городского округа, запрашивает необходимую информацию у управляющей организации.

19. На основании списков жилых помещений, в которых планируется осуществить установку ИПУ за счет средств бюджета городского округа, администрация городского округа организует проведение работ по установке ИПУ в жилых помещениях муниципального жилищного фонда городского округа в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При разработке документации для проведения аукциона управляющая организация предоставляют дефектные ведомости для каждого жилого помещения, указанного в списке в администрацию городского округа, для составления локальных смет в целях выявления и определения стоимости сопутствующих работ, которые могут возникнуть при установке ИПУ.

20. Муниципальный контракт должен содержать перечень жилых помещений, в которых будут установлены ИПУ, исчерпывающие виды работ при установке ИПУ в жилых помещениях, гарантийный срок, условия комиссионной приемки работ, условия оплаты выполненных работ после приемки работ комиссией.

21. Администрация городского округа направляет копию муниципального контракта, заключенного на основании проведенных торгов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в управляющую организацию для информирования о проведении работ по установке ИПУ в жилых помещениях.

Управляющая организация проводит информационную работу с гражданами - нанимателями жилых помещений с целью согласования даты и времени установки ИПУ и обеспечивает доступ в жилые помещения Подрядчику для проведения работ по установке ИПУ.

22. Наниматели жилых помещений обеспечивают беспрепятственный доступ в жилые помещения для проведения работ по установке ИПУ.

23. В случае если специализированная организация не выполнила установку ИПУ в срок, указанный в муниципальном контракте, по причине отсутствия доступа в жилое помещение по вине нанимателя жилого помещения специализированная организация уведомляет в письменном виде администрацию.

4. ПРИЕМКА РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ ИПУ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24. Приемка выполненных работ по приобретению и установке ИПУ в жилых помещениях муниципального жилищного фонда городского округа осуществляется комиссией по приемке выполненных работ и оформляется документами в соответствии с условиями муниципального контракта.

Комиссия по приемке приобретенных приборов учета и выполненных работ по установке ИПУ в жилых помещениях утверждается постановлением администрации городского округа.

25. Одновременно с подписанием Акта приемки выполненных работ подписывается Акт ввода индивидуального прибора учета в эксплуатацию.

26. Копия Акта ввода прибора учета в эксплуатацию направляется в управляющую организацию не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента установки приборов учета.

27. Управляющая организация осуществляет начисление платежей за холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение по показаниям ИПУ со дня подписания Акта ввода приборов учета в эксплуатацию.

В период неисправности ИПУ, истечения межповерочного интервала, проведения его ремонта, поверки и замены управляющая организация осуществляет начисление платежей за холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение в порядке, определенном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов).

5. ПОРЯДОК УЧЕТА И СОХРАННОСТИ ИПУ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

28. В целях обеспечения сохранности и целевого использования установленные в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ИПУ передаются в безвозмездное пользование нанимателям жилых помещений.

29. Передача нанимателям жилых помещений установленных ИПУ в безвозмездное пользование оформляется дополнительным соглашением к договору найма жилого помещения по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Порядку, и Актом приема-передачи по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Порядку.

30. Дополнительное соглашение оформляется администрацией городского округа на основании информации, которая должна содержать:

1) Информацию о необходимости заключения дополнительных соглашений к договорам найма жилых помещений.

2) Сведения о квартирах муниципальной формы собственности, в которых установлены ИПУ.

3) Марку и тип ИПУ.

31. Наниматели обязаны обеспечивать надлежащий состав (комплектность) имущества и его сохранность, самостоятельно проводить поверку ИПУ при достижении  срока,  установленного технической документацией на прибор учета, а также направлять в управляющую организацию копию свидетельства о поверке или иного документа, удостоверяющего результаты поверки прибора учета, осуществленной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

32. При обнаружении нарушения нанимателем жилого помещения, в котором установлены ИПУ, правил эксплуатации ИПУ, порчи ИПУ, представитель управляющей организации направляет нанимателю жилого помещения требование об устранении нарушений и извещает Администрацию, представив копию направленного требования.

33. В случае не устранения нанимателем нарушений, администрация городского округа вправе обратиться в суд с требованием о возмещении причиненного ущерба.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ (ЗАМЕНА) И ПРОВЕРКА ИПУ

34. Техническое обслуживание, ремонт (замена) и поверка ИПУ осуществляются в соответствии с ГОСТ 8.156-83 «Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки» и «Методиками поверки», разработанными для каждого типа средства измерений и утвержденными Федеральным агентством по техническому регулированию, МИ 1592-99 «ГСОЕИ. Счетчики воды. Методика поверки», ГНМЦ - ВНИИР Госстандарта РФ, 1999 г., МИ 1997-2006 «Рекомендация ГСИ. Квартирные счетчики воды. Методика периодической (внеочередной) поверки при эксплуатации».

При установке ИПУ предоставляется гарантия обеспечения бесплатного ремонта (замены) в соответствии с условиями производителя (специализированной организации, осуществляющей установку), но не менее чем на полгода (шесть месяцев).

35. Проверка ИПУ производится в порядке, установленном Регламентами, организацией, аккредитованной Госстандартом России на право проведения поверки.

36. Поверка производится не позднее срока, указанного в технической документации на соответствующие ИПУ.

37. Техническое обслуживание, ремонт (замена) ИПУ в течение действия гарантийного срока на прибор производится за счет Подрядчика в соответствии с условиями Контракта на установку и приобретение приборов учета.

38. С момента оснащения жилого или нежилого помещения приборами учета, ввода установленных приборов учета в эксплуатацию расходы, связанные с содержанием, поверкой приборов относятся на счет потребителя.

39. Техническая документация ИПУ хранится в управляющей организации, которая обязана своевременно извещать нанимателей жилых помещений о сроке проведения поверки ИПУ.

7. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ ХОДА УСТАНОВКИ ИПУ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ИХ

ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

40. Администрация городского округа обеспечивает контроль за выполнением мероприятий по установке ИПУ.

41. Управляющая организация в целях обеспечения надлежащего порядка установки ИПУ в жилых помещениях осуществляет:

1) Выполнение мероприятий, выявляющих техническую возможность установки приборов учета (в том числе проверка технического состояния трубопроводов).

2) Предоставление списков жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых необходима установка  ИПУ потребляемых энергоресурсов.

3) Составление дефектных ведомостей для составления смет на выполнение работ.

4) Организацию публичной доступности настоящего Порядка в месте нахождения управляющей компании.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОРЯДОК

42. Все изменения и дополнения к Порядку вносятся решением Думы городского округа.

Приложение №1

ФОРМА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

К ДОГОВОРУ  НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

п. Свободный                               				    "___" ___________ 20___ года

Администрации городского округа ЗАТО Свободный,  в  дальнейшем

«Наймодатель»,  в  лице___________________________________________________

действующего на основании Устава городского округа ЗАТО Свободный, с одной стороны, и

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. и паспортные данные нанимателя) проживающего в жилом помещении по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

именуемый   в  дальнейшем  Наниматель,  с  другой  стороны,  совместно именуемые  также

Стороны,  а по отдельности - Сторона, заключили настоящее дополнительное соглашение

к договору найма жилого помещения от ___________ № __ о нижеследующем:

1. Наймодатель безвозмездно передает, а Наниматель принимает Имущество - индивидуальный прибор учета ______________________________________________________,

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Имущество:

1) Находится в исправном состоянии.

2) Соответствует его назначению.

3) Принято в эксплуатацию в установленном порядке.

3. Наниматель обязан:

1) Контролировать работу Имущества, содержать его в исправном состоянии, своевременно проводить поверки приборов в сроки указанные в технической документации к прибору.

2) Обеспечивать надлежащий состав (комплектность) Имущества.

3) Обеспечивать сохранность Имущества.

4) Обеспечивать замену ИПУ в случае выхода из строя Имущества в пределах срока эксплуатации  по вине нанимателя.

5) Направлять в управляющую организацию копию свидетельства о поверке или иного документа, удостоверяющего результаты поверки прибора учета.

6) Ежемесячно предоставлять управляющей компании показания приборов учета, для начисления оплаты за коммунальные услуги.

4. Наниматель вправе получить в пользование Имущество в исправном состоянии, принятое в установленном порядке в эксплуатацию.

5. Ответственность Сторон.

1) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Прочие условия.

1) В случае возникновения споров и разногласий Стороны примут все меры по их разрешению путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде.

2) Все изменения, дополнения и приложения к настоящему дополнительному соглашению, осуществляемые в письменной форме и подписанные должным образом уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемыми частями.

3) Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны и являются неотъемлемой частью договора найма жилого помещения от ____________ № ___.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Наймодатель                                                                                Наниматель

Администрация

городского округа ЗАТО Свободный                                 Паспортные данные

Свердловская обл., п. Свободный,

ул. Майского, 67

Приложение № 2

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА (ИПУ), УСТАНОВЛЕННЫХ

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

п.  Свободный                                			"___" ___________ 20__ года

Администрации городского округа ЗАТО Свободный,   в   дальнейшем «Администрация»,  в  лице  главы администрации городского округа ЗАТО Свободный _______________________________, действующего  на основании Устава городского округа ЗАТО Свободный и  решения  Думы  городского округа ЗАТО Свободный, с одной стороны, и

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. и паспортные данные нанимателя), проживающего в жилом помещении по адресу:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

Именуемый  в дальнейшем  Наниматель, с другой стороны, совместно именуемые также Стороны,  а по отдельности - Сторона, составили настоящий Акт  передачи  в  пользование  индивидуальных   приборов  учета  (ИПУ), установленных за счет бюджетных средств в жилых помещениях о нижеследующем: Администрация  передает  в  безвозмездное  пользование Нанимателю следующее

имущество  администрации городского округа ЗАТО Свободный,  установленное  в  жилом помещении Нанимателя, приобретенное и установленное за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Свободный:

| ИПУ | ХВС | ГВС |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |
| Тип |  |  |  |
| Заводской N |  |  |  |

Наймодатель                                                                                           Наниматель